## Slide 1: Reinforcement Learning for Control of Valves
Année scolaire 2020/2021
Elaboré par :
Guilhem De Viry
Mickaël EL ALAM
Mohcine EL HARRAS

## Slide 2: Plan
Introduction
Théorie et méthode
Application
Conclusion
Résultats

## Slide 3: Introduction
Introduction
Résultats
Application
Conclusion
Théorie et Méthode

## Slide 4: Introduction
Introduction
Résultats
Application
Conclusion
Théorie et Méthode

## Slide 5: Théorie et méthode
Introduction
Résultats
Application
Conclusion
Théorie et Méthode
Modèle considéré
Exemple d’un graphe d’un processus de Markov

## Slide 6: Théorie et méthode
Introduction
Résultats
Application
Conclusion
Théorie et Méthode
Politique
Gain (Somme actualisée des récompenses)
Fonction de valeur (Hamilton–Jacobi–Bellman equation)
DDPG algorithm (apprentissage de Q-function et la politique) :
Off policy - Model free - Gradient policy
Méthode de Actor-Critic pour l’évaluation de la politique
Gain potentiel :

## Slide 7: Application
Introduction
Résultats
Application
Conclusion
Théorie et Méthode
Modèle de la vanne
Simulink model
Industrial ‘normal’ process :
Tuned avec la toolbox PID :
Kp = 0.3631, Ki = 0.0045, Kd = −1.72 and N = 0.0114
Correcteur PID

## Slide 8: Application
Introduction
Résultats
Application
Conclusion
Théorie et Méthode
8
DDPG : Actor and Critic NN
Graded Learning
Récompenses
Vecteur d’observation
Entrainement :
Entrainé sur plusieurs aléatoirement des signaux consigne de valeurs constantes.
Les conditions initiales sont générées aléatoirement
Modèle d’apprentissage par renforcement

## Slide 9: Résultats des expérimentations
Introduction
Résultats
Application
Conclusion
Théorie et Méthode
N°1 : Consigne constante
N°2 : Benchmark Waveform sans bruit

## Slide 10: Résultats des expérimentations
Introduction
Résultats
Application
Conclusion
Théorie et Méthode
N°3 : Bruit en entrée du correcteur
N°4 : Ground-borne vibration

## Slide 11: Résultats des expérimentations
Introduction
Résultats
Application
Conclusion
Théorie et Méthode
N°5 : Réponse à une Waveform arbitraire
N°6 : Benchmark signal, système avec perturbations

## Slide 12: Conclusion
Le tuning des hyperparamètres pour obtenir un correcteur stable necessite beucoup de simulations.
Beaucoup d’oscillation pour le RL, pour cela il faudrait rajouter un filtre passe bas pour les bruits en entrée et en sortie
Le PID est meilleur pour rejeter les perturbations, néanmoins
Le PID impose moins de contrainte sur la vanne et ainsi, moins d’usure.
Le RL est meilleur pour le tracking de la trajectoire néanmoins
Le RL a une meilleure qualité de traitement
Introduction
Résultats
Application
Conclusion
Théorie et Méthode

## Slide 13: Merci pour votre attention !